## Lapas1
Geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatai B grupė 2022 m. IV ketv
Nr. | Gyvenvietės pavadinimas | Tyrimo rezultatas
|  | Mikrobiniai rodikliai |  | Toksiniai (cheminiai) rodikliai | [20 empty] | Pesticidai | [5 empty] | Indikatoriniai rodikliai
Analitė |  | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Žarniniai enterokokai | Stibis | Arsenas | Benzenas | Benzpirenas | Boras | Bromatas | Kadmis | Chromas | Varis | Cianidai | 1,2-dichloretanas | Fluoridas | Švinas | Gyvsidabris | Nikelis | Nitratas | Nitritas (vandenyje iš vartotojų čiaupo) | Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai | Selenas | Tetrachloretenas ir trichloretenas | Haloformų suma | Aldrinas | Dieldrinas | Heptachloras | Heptachlorepoksidas | Kiti pesticidai | Pesticidų suma | Aliuminis | Amonis | Chloridas | Lūžinės klostridijos | Bendroji geležis | Manganas | Sulfatas | Natris | Permanganato indeksas | Bendroji organinė anglis
Normatyvai HN 24:2023 |  | 0 | 0 | 5,0 | 10 | 1,0 | 0,010 | 1,0 | 10 | 5,0 | 50 | 2,0 | 50 | 3,0 | 1,5 | 10 | 1,0 | 20 | 50 | 0,5 | 0,1 | 10 | 10 | 100 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,10 | 0,50 | 200 | 0,5 | 250 | 0 | 200 | 50 | 250 | 200 | 5 | Be nebūdingų pokyčių
Matavimo vnt. |  | Skaičius 100 ml | Skaičius 100 ml vandens | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | mg/l | Skaičius 100 ml vandens | µg/l | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
1 | Igariai | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,1 | <0,001 | 0.46 | <1 | 0.7 | 0.9 | 0.012 | <1 | <2 | 3.21 | <1,0 | <0,1 | <1,0 | <0,1 | <0,003 | <0,01 | <1,0 | <0,10 | <0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <6 | 0.39 | 1.89 |  | 450 | 34 | 10.2 | 70.3 | 0.51 | 0.71
2 | Juodeikiai | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,1 | <0,001 | 0.38 | <1 | 0.7 | 0.9 | 0.014 | <1 | <2 | 2.22 | <1,0 | <0,1 | 1 | <0,1 | 0.007 | <0,01 | <1,0 | <0,10 | <0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <6 | 1.37 | 3.26 |  | 110 | 46 | 0.68 | 40.5 | 1.35 | 1.54
3 | Krakės | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,1 | <0,001 | 0.14 | <1 | 0.6 | 0.8 | 0.008 | <1 | <2 | 0.39 | <1,0 | <0,1 | 1 | <0,1 | <0,003 | <0,01 | <1,0 | <0,1 | <0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <6 | <0,01 | 1.07 |  | <18 | 20 | 0.89 | 15.6 | 0.51 | 0.86
4 | Lenkimai | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,1 | <0,001 | 0.41 | <1 | 0.9 | 1.7 | 0.028 | <1 | <2 | 1.47 | 1 | <0,1 | 3 | <0,1 | <0,003 | <0,01 | <1,0 | <0,10 | <0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 22 | 0.32 | 3.46 |  | 655 | 48 | 0.27 | 33.9 | 1.16 | 1.22
5 | Luknės | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,1 | <0,001 | 0.43 | <1 | 0.9 | 1.6 | 0.022 | <1 | <2 | 1.16 | <1,0 | <0,1 | 3 | <0,1 | <0,003 | <0,01 | <1,0 | <0,1 | <0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 22 | 0.46 | 3.92 | - | 2020 | 29 | 15.1 | 36.7 | 0.51 | 0.82
6 | Mosėdis | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,1 | <0,001 | 0.34 | <1 | 0.3 | 0.6 | 0.013 | <1 | <2 | 1.49 | <1,0 | <0,1 | 2 | 1.4 | 0.019 | <0,01 | <1,0 | <0,1 | <0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <6 | <0,01 | 1.71 |  | <18 | 20 | 4.04 | 67.1 | 0.51 | 0.65
7 | Šaukliai | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,1 | <0,001 | 0.54 | <1 | 0.6 | <0,50 | 0.007 | <1 | <2 | 0.17 | <1,0 | <0,1 | 1 | <0,1 | <0,003 | <0,01 | <1,0 | <0,10 | <0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <6 | 0.047 | 0.16 |  | <18 | 19 | 0.4 | 5.32 | 0.51 | 0.55
8 | Udraliai | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,1 | <0,001 | 0.43 | <1 | 0.8 | 1.1 | 0.009 | <1 | <2 | 3 | <1,0 | <0,1 | 2 | <0,1 | <0,003 | <0,01 | <1,0 | <0,10 | <0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <6 | 0.44 | 2.34 |  | 520 | <10 | 7.89 | 71.4 | 0.55 | 0.68
9 | Žemytė | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,1 | <0,001 | 0.15 | <1 | 0.4 | <0,5 | 0.018 | <1 | <2 | 0.61 | <1,0 | <0,1 | 1 | <0,1 | <0,003 | <0,01 | <1,0 | <0,10 | <0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 20 | 1.59 | 7.2 |  | 1960 | 49 | 1.55 | 19.5 | 1.83 | 2.06