## Lapas1
Geriamojo vandens stebėsenos (programinės priežiūros) rezultatai 2023 I ketv.
Nr. | Gyvenvietės pavadinimas | Tyrimo rezultatas
|  | Mikrobiniai rodikliai |  | Indikatoriniai rodikliai
Analitė |  | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Žarniniai enterokokai | Amonis | Savitasis elektros laidis | pH | Bendroji geležis | Koliforminės bakterijos, 100 ml* | Spalva | Kvapas | Skonis | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Drumstumas
Normatyvai HN 24:2023 |  | 0 | 0 | 0,5 | 2500 | 6,5-9,5 | 200 | 0 | 30 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 4
Matavimo vnt. |  | Skaičius 100 ml | Skaičius 100 ml vandens | mg/l | µS/cm | - | µg/l | Skaičius 100 ml | mg/l Pt | - | - | Skaičius 1 ml vandens | DV
1 | Aleksandrija | 0 | 0 |  | 509 | 7.4 |  | 0 | 15 | Priimtinas vartotojui ir be n. p. | Priimtinas vartotojui ir be n. p. | <1,0 | 3.3
2 | Gėsalai | 0 | 0 |  | 499 | 7.7 |  | 0 | <2 | Priimtinas vartotojui ir be n. p. | Priimtinas vartotojui ir be n. p. | 81 | 9.5
3 | Ylakiai | 0 | 0 | 0.49 | 475 | 7.6 | 199 | 0 | 4 | Priimtinas vartotojui ir be n. p. | Priimtinas vartotojui ir be n. p. | <1,0 | 2,2; 3,9
4 | Dilbikiai | 0 | 0 |  | 548 | 7.8 |  | 0 | 3 | Priimtinas vartotojui ir be n. p. | Priimtinas vartotojui ir be n. p. | Aptikta | 0.29
5 | Pašilė | 0 | 0 |  | 529 | 7.6 |  | 0 | 5 | Priimtinas vartotojui ir be n. p. | Priimtinas vartotojui ir be n. p. | 3 | 1.4
6 | Vižančiai | 0 | 0 |  | 550 | 7.5 |  | 0 | 16 | Priimtinas vartotojui ir be n. p. | Priimtinas vartotojui ir be n. p. | Aptikta | 4.9
7 | Mosėdis | 0 | 0 | <42 | 615 | 7.8 |  | 0 |  | Priimtinas vartotojui ir be n. p. | Priimtinas vartotojui ir be n. p. | Aptikta | 0.2
8 | Skuodas | 0 | 0 |  | 582 | 7.7 |  | 0 | <2 | Priimtinas vartotojui ir be n. p. | Priimtinas vartotojui ir be n. p. | <1,0 | 0.93
9 | Luknės | 0 | 0 |  | 510 | 8.1 |  | 0 | 2 | Priimtinas vartotojui ir be n. p. | Priimtinas vartotojui ir be n. p. | Aptikta | 7.7
19
20
21
22
23