## 1 priedas
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kokybės reikalavimų
1 priedas
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO RODIKLIAI
Nr. | Rodiklis | Mato vienetas
1. | Pakelto požeminio vandens kiekis | tūks. m3 per metus arba % bendrojo kiekio | 577.3
2. | Pakelto paviršinio vandens kiekis | tūks. m3 per metus arba % bendrojo kiekio | 0
3. | Patiekto geriamojo vandens kiekis | tūks. m3 per metus arba % bendrojo kiekio | 351.7
4. | Geriamojo vandens ruošimo įrenginiai | vienetai | 7
5. | Geriamojo vandens ruošimo įrenginių pajėgumas | m3 per parą | 4655
6. | Gerinto vandens kiekis | m3 per metus, m3 per mėnesį, m3 per parą | 1179
7. | Bendras geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis | km | 144.4
8. | Geriamojo vandens gavybos įrenginių projektinis pajėgumas | m3 per metus, m3 per mėnesį, m3 per parą | 8452
9. | Aptarnaujamų vartotojų ir abonentų skaičius | skaičius | 5397
10. | Vartotojams parduoto požeminio vandens kiekis | tūks. m3 per metus, m3 per mėnesį | 253.9
11. | Abonentams parduoto požeminio vandens kiekis | tūks. m3 per metus, m3 per mėnesį | 66.2
12. | Geriamojo vandens netektis | tūks. m3 per metus, m3 per mėnesį | 257
13. | Geriamojo vandens netektis | % gaunamo geriamojo vandens kiekio per mėnesį | 44.5%
14. | Geriamojo vandens netektis | m3/km vamzdyno per mėnesį | 148.3
15. | Geriamojo vandens netektis | m3 abonentui ir vartotojui per mėnesį | 3.9
16. | Naujų vartotojų skaičius per metus | skaičius per metus | 50
17. | Naujų abonentų skaičius per metus | skaičius per metus | 1
18. | Geriamojo vandens tiekimo tinklo plėtra | metrai per metus | 302.9

## 2 priedas
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kokybės reikalavimų
2 priedas
GERIAMOJO VANDENS SLĖGIO RODIKLIAI
Nr. | Rodiklis | Mato vienetas
1. | Didžiausias ties įvadu užfiksuotas slėgis | m | 3.5
2. | Mažiausias ties įvadu užfiksuotas slėgis | m | 0.5
3. | Mažo slėgio atvejų dažnumas | skaičius per metus arba dienų skaičius per metus | 4
4. | Skundai dėl mažo slėgio | skaičius per metus | 0
5. | Skundai dėl didelio slėgio | skaičius per metus | 0
6. | Pertrūkiai, kuriuos sukelia per didelis slėgis | skaičius per metus | 0
7. | Geriamojo vandens tiekėjo eksploatuojamos slėgio pakėlimo stotys geriamojo vandens tiekimo tinkle | skaičius | 0

## 3 priedas
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kokybės reikalavimų
3 priedas
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO PERTRŪKIŲ RODIKLIAI
Nr. | Rodiklis | Mato vienetas
1. | Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | 0
2. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius (vidutiniškai) | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
3. | Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | 0
4. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
5. | Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | 0
6. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
7. | Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | 1
8. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 25
9. | Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | 16
10. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 220
11. | Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | 238
12. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 515
13. | Abonentai ir vartotojai, per metus patyrę pakartotinį geriamojo vandens tiekimo pertrūkį, nepriklausomai nuo pertrūkio priežasčių | abonentų ir vartotojų skaičius | 100
14. | Bendras geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis | vamzdynų km | 144.4
15. | Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijų dažnumas | 1 km vamzdyno avarijų skaičius per metus | 1.6551

## 4 priedas
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kokybės reikalavimų
4 priedas
ABONENTŲ IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMO RODIKLIAI
Nr. | Rodiklis | Mato vienetas
1. | Raštu (įskaitant elektroninį paštą) gautų skundų skaičius | skaičius per metus | 4
2. | Prašymai dėl prijungimo prie vandens tiekimo tinklų | skaičius per metus | 5
3. | Prašymai dėl prijungimo prie nuotekų, paviršinių nuotekų surinkimo tinklų | skaičius per metus | 21
4. | Kreipimosi dėl avarijų, nuotekų kolektorių užsikimšimo ar įgriuvimo skaičius | skaičius per metus | 0
5. | Atliktų abonentų ir vartotojų apklausų skaičius | skaičius per metus | 2689
6. | Abonentų ir vartotojų skundų dėl geriamojo vandens saugos ir kokybės skaičius | skaičius per metus | 5

## 5 priedas
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kokybės reikalavimų
5 priedas
TVINDYMO NUOTEKOMIS RODIKLIAI
Nr. | Rodiklis | Mato vienetas
1. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų tvindymo nuotekomis atvejų skaičius | skaičius per metus | 0
2. | Abonentų teritorijų tvindymo paviršinėmis nuotekomis atvejų skaičius | skaičius per metus | 0
3. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų tvindymo nuotekomis dėl nuotekų kolektorių užsikimšimo ar įgriuvimo atvejų skaičius | skaičius per metus | 0
4. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų tvindymo nuotekomis dėl mažo nuotekų kolektorių hidraulinio pajėgumo atvejų skaičius | skaičius per metus | 0
5. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų tvindymo nuotekomis dėl kitų priežasčių skaičius | skaičius per metus | 0
6. | Abonentų teritorijų tvindymo paviršinėmis nuotekomis dėl kitų, ankstesniuose punktuose nepaminėtų priežasčių skaičius | skaičius per metus | 0
7. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų įrangos gedimo atvejų skaičius dėl tvindymo nuotekomis | skaičius per metus | 0
8. | Viešųjų teritorijų tvindymo nuotekomis atvejų skaičius | skaičius per metus | 0
9. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų, patiriančių tvindymą nuotekomis dažniau kaip kartą per metus, skaičius | skaičius | 0
10. | Abonentų teritorijų, patiriančių tvindymą paviršinėmis nuotekomis daugiau kaip kartą per metus, skaičius | skaičius | 0

## 6 priedas
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kokybės reikalavimų
6 priedas
NUOTEKŲ TVARKYMO PERTRŪKIŲ RODIKLIAI
Nr. | Rodiklis | Mato vienetas
1. | Bendras planuotų nuotekų tvarkymo pertrūkių skaičius | skaičius per metus | 0
2. | Pertrūkių dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos skaičius | skaičius per metus | 0
3. | Bendras nuotekų surinkimo tinklų ilgis | vamzdynų km | 89.5
4. | Planuoti nuotekų tvarkymo pertrūkiai, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | 0
5. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
6. | Pertrūkiai dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | 0
7. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
8. | Planuoti nuotekų tvarkymo pertrūkiai, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | 0
9. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
10. | Pertrūkiai dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | 0
11. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
12. | Planuoti nuotekų tvarkymo pertrūkiai, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | 0
13. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
14. | Pertrūkiai dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | 71
15. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 170
16. | Pertrūkių priežastys ir bendras skaičius | užsikimšimas / įgriuvimas / kita | 71
17. | Užsikimšimo atvejų skaičius | skaičius per metus | 70
18. | Užsikimšimo atvejų skaičius | skaičius 1 km vamzdyno per metus | 0.78212
19. | Nuotekų surinkimo tinklų įgriuvimo atvejų skaičius | skaičius per metus | 0